| 中央监控系统常用语名词(术语) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 英文简写 | 英文 | 中文 |  |
| 1 | BMCS | Building Management and cantrol System | 楼宇管理及控制系统 |  |
| 2 | FMCS | Facility Management and cantrol System | 设备管理及控制系统 |  |
| 3 | CCMS | Central control and Monitoring System | 中央监控系统 |  |
| 4 | EMCS | Energy Management and Control System | 能源节约管理控制系统 |  |
| 5 | BAS | Building Automation System | 大楼管理系统 |  |
| 6 | SA | Security Automation | 安全系统 |  |
| 7 | PA | Parking Automation | 停电系统 |  |
| 8 | FA | Fire Automation | 消防系统 |  |
| 9 | HA | Home Automation | 住家安全系统 |  |
| 10 | OA | Office Automation | 办公室安全系统 |  |
| 11 | CA | Com Munication Automation | 通讯系统 |  |
| 1 | ACCESSORIES |  | 附件\配件 |  |
| 2 | ACCURACY |  | 精准度 |  |
| 3 | ACTUATOR |  | 驱动器 |  |
| 4 | AHU | Air Handlind Unit | 一般空调箱 |  |
| 5 | AI | Analog Input | 模拟输入 |  |
| 6 | AO | Analog Output | 模拟输出 |  |
| 7 | Applications |  | 用途 |  |
| 8 | AQ |  | 水柱 |  |
| 9 | AUTO |  | 自动 |  |
| 10 | AUX |  | 辅助接点 |  |
| 11 | BA(S) | Building Automation (System) | 中央监控(系统) |  |
| 12 | BAUD RATE |  | 通信速率 |  |
| 13 | BOILER |  | 锅炉 |  |
| 14 | BTU METER |  | 热量计(英热单位) |  |
| 15 | BV | Butterfly Valve | 蝶阀 |  |
| 16 | CAV BOX |  | 固定风量箱 |  |
| 17 | CFM | Cubic Flow Minute | 空气流量(每分钟立方英呎) |  |
| 18 | CHILLER |  | 冰水(主机) |  |
| 19 | CHP | Chiller Pump | 冰水泵 |  |
| 20 | CHR | Chiller Return | 冰水回水端 |  |
| 21 | CHS | Chiller Supply | 冰水送水端 |  |
| 22 | CLOSE OFF PRESSURE |  | 关断压力 |  |
| 23 | COOLING COiL(C/C) |  | 冷却盘管 |  |
| 24 | COOLING TOWER(C/T) |  | 冷却水塔 |  |
| 25 | COOLING WATER |  | 冷却水 |  |
| 26 | COMPRESSOR |  | 压缩机 |  |
| 27 | CONDENSER (COND) |  | 冷凝器 |  |
| 28 | CONVERTER |  | 变换器 |  |
| 29 | CT |  | 比流器 |  |
| 30 | CWP | Condenser Water Pump | 冷却水泵 |  |
| 31 | CWS |  | 冷却水送水端 |  |
| 32 | CWR |  | 冷却水回水端 |  |
| 33 | DIGITAL |  | 数字 |  |
| 34 | DAMPER |  | 风门 |  |
| 35 | DDC | Direct Ditital Control | 直接数字控制器 |  |
| 36 | DEMAND |  | 需量 |  |
| 37 | DEW POINT (DP) |  | 露点温度 |  |
| 38 | DI | Digital Input | 数字输入 |  |
| 39 | DIRECT ACTING (DA) |  | 正动作 |  |
| 40 | DIVERTING VALVE |  | 分流阀 |  |
| 41 | DO | Digital Output | 数字输出 |  |
| 42 | DPS | Differential Pressure Switch | 差压开关(一般指风压/滤网) |  |
| 43 | DRY COLL |  | 干式盘管 |  |
| 44 | DRY CONTACT |  | 干接点 |  |
| 45 | DRY BULB TEMP |  | 干球温度 |  |
| 46 | DX | Direct Expansion | 直膨 |  |
| 47 | ELECTRONIC |  | 电子数字型显示 |  |
| 48 | E/P RELAY | Electrical/Pneumatic Relay | 电/气继电器（ON/OFF) |  |
| 49 | E/P TRANSDUCER |  | 电/气传讯器（比例对应输出） |  |
| 50 | EA | Exhaust Air | 排气 |  |
| 51 | ENERGY |  | 能量 |  |
| 52 | ENTHALPY |  | 焓值 |  |
| 53 | EVAPORATE(EVAP) |  | 蒸发器 |  |
| 54 | FAN |  | 风车（扇） |  |
| 55 | F/C | Fan Coil Unit | 小型送风机 |  |
| 56 | FAN POWER BOX |  | 小型送风终端箱 |  |
| 57 | FEATURE |  | 特长 |  |
| 58 | FFU | Fan Filter Unit | 风车滤网箱组 |  |
| 59 | FLOATING CONTROL |  | 浮动式控制 |  |
| 60 | FLOW METER (FM) |  | 流量计 |  |
| 61 | FLOW SWITCH (FS) |  | 流量开关 |  |
| 62 | FOUR PIPE |  | 四管排式（指双管送水）冷/热共存 |  |
| 63 | FREQUENCY |  | 频率 |  |
| 64 | GP | Gross Profit | 毛利 |  |
| 65 | GPM | Gallon Per Minute | 每分钟通过阀的液体流量以加仑计算 |  |
| 66 | HEADER |  | 集水(风)头 |  |
| 67 | HOT WATER |  | 热水 |  |
| 68 | HEATER |  | 电热(器、丝) |  |
| 69 | HEPA FILTER |  | 高效率滤网 |  |
| 70 | HG |  | 水银柱 |  |
| 71 | HP | Hourse Power | 马力 |  |
| 72 | HUIMIDITY |  | 湿度 |  |
| 73 | HVAC | Heating Ventilation Air Conditioning | 空气调节(空调) |  |
| 74 | HWR | Hot Water Refurn | 热水回水端 |  |
| 75 | HWS | Hot Water Supply | 热水送水端 |  |
| 76 | I/F | Inter Face | 接口器 |  |
| 77 | I/O SUMMARY | Input/ Output SUMMARY | 输入/输出点数表 |  |
| 78 | INPUT |  | 输入 |  |
| 79 | INTERFACE |  | 接口 |  |
| 80 | INTERLOCK |  | 连锁控制 |  |
| 81 | INVERTER(VFD) |  | 变频器 |  |
| 82 | IP |  | 防水等级 |  |
| 83 | KVA |  | 视在功率 |  |
| 84 | KVAR |  | 虚功率 |  |
| 85 | KW |  | 实功率 |  |
| 86 | KWH |  | 千瓦时 |  |
| 87 | LCD | Liquid Crystal Display | 液晶显示 |  |
| 88 | LED | Liquid Electrical Disday | 电子数字型显示 |  |
| 89 | LPM | Liter Per Minute | 每分钟公升(水流量) |  |
| 90 | MERCURY |  | 温度计\水银柱 |  |
| 91 | MADC |  | 直流微安培 |  |
| 92 | MANUAL |  | 手动 |  |
| 93 | MAU | Maker-UP Air Unit | 外气经过处理后送出恒温/恒湿之空调箱装设 |  |
| 94 | MIXING VALVE |  | 混合式阀 |  |
| 95 | MMC |  | 低压盘及马达控制中心 |  |
| 96 | MODE |  | 模式 |  |
| 97 | N | Natural | 电流(中性线) |  |
| 98 | OA | Outside Air | 外气 |  |
| 99 | OPTION |  | 选择 |  |
| 100 | OUTPUT |  | 输出 |  |
| 101 | PACKAGE |  | 箱型机 |  |
| 102 | PAHU |  | 外气(一次侧)空调箱 |  |
| 103 | PF |  | 功率因子 |  |
| 104 | PID | Proportional Integral Derivative | 比例/积分/微分 |  |
| 105 | PLC | programing Logic Control | 可程控器 |  |
| 106 | POWER CONSUMPITON |  | 耗电量 |  |
| 107 | POWER SUPPLY |  | 供电 |  |
| 108 | PRESSURE |  | 压力 |  |
| 109 | PROTOCOL |  | 通信语言 |  |
| 110 | PSI |  | 磅/平方吋(压力) |  |
| 111 | PSYCHROMETRIC |  | 空气线图 |  |
| 112 | PT |  | 比压器 |  |
| 113 | PULSE CONSTANT |  | 脉衡常数 |  |
| 114 | RECORDERS |  | 记录 |  |
| 115 | RETURN AIR |  | 回风 |  |
| 116 | RESET |  | 复置模式 |  |
| 117 | RESISTER |  | 电阻 |  |
| 118 | RETURN |  | 回流 |  |
| 119 | REVENUE |  | 收入(出货后才有的收入) |  |
| 120 | REVERSE ACTING(RA) |  | 反动作 |  |
| 121 | REVISE |  | 修正 |  |
| 122 | RELAY |  | 继电器 |  |
| 123 | RH | Relative Humidity | 相对湿度 |  |
| 124 | RPM | Run Per Minute | 转速(每分钟) |  |
| 125 | RTD |  | 电阻体 感测组件 |  |
| 126 | SUPPLY AIR SA |  | 送风 |  |
| 127 | SCOOPE |  | 范围 |  |
| 128 | SCR | Silicon Controlled Rectifiers | 无段加热控制器 |  |
| 129 | SD | Smoke Detector | 侦烟传感器 |  |
| 130 | SELECT |  | 选择 |  |
| 131 | SERIES |  | 系列 |  |
| 132 | SET POINT |  | 设定点 |  |
| 133 | SETUP |  | 初始设定模式 |  |
| 134 | SOLENOLD VALVE |  | 电磁阀 |  |
| 135 | SP | Static Pressure | 静压 |  |
| 136 | SPDT |  | 单刀双投式 |  |
| 137 | SPEC | Specifications | 规范(格) |  |
| 138 | SPST |  | 单刀单投式 |  |
| 139 | STEP CONTROL |  | 阶段控制 |  |
| 140 | SUMMARY |  | 一般量测集 |  |
| 141 | SUPPLY |  | 送出(供应) |  |
| 142 | SWITCHING POWER SUPPLY |  | 交换式电源供应器 |  |
| 143 | TEMPERATURE |  | 温度 |  |
| 144 | THERMISTER |  | 热电阻 |  |
| 145 | THERMOCOUPLE |  | 热敏电偶 |  |
| 146 | THERMOSTAT |  | 温度传感器 |  |
| 147 | THREE WAY |  | 三通 |  |
| 148 | TIME DELAY |  | 时间延迟 |  |
| 149 | TRAINING |  | (教育)训练 |  |
| 150 | TRANSDUCER |  | 转换器 |  |
| 151 | TRANSFORMER |  | 变压器 |  |
| 152 | TRANSMITTER |  | 信号传送(讯)器 |  |
| 153 | TWO PIPE |  | 二管排式(指单管送水) |  |
| 154 | TWO WAY |  | 二通 |  |
| 155 | ULTRASONIC |  | 超音波 |  |
| 156 | UPS |  | 不断电系统 |  |
| 157 | VALVE |  | 阀 |  |
| 158 | VAV BOX |  | 可变风量箱 |  |
| 159 | VDO |  | 直流电压 |  |
| 160 | WATT |  | 瓦特 |  |
| 161 | W-CELL |  | 中效率滤网 |  |
| 162 | WET BULB TEMP |  | 湿球温度 |  |
| 163 | WIRING TERMINALS |  | 接线端子 |  |
| 164 | WDPS | Water Diff Pressure Switch | 水差压开关 |  |
| 165 | ZP | ZONE PUMP | 区域泵(二次泵) |  |
| 166 | P/DP. |  | 差压(压力表) |  |
| 167 | T. |  | 温度差 |  |